УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ «СОШ №4»

М.Р. Копаева

ИНСТРУКЦИЯ

по пожарной безопасности

в МОУ « СОШ № 4»

1. Общие требования безопасности

1.1. Настоящая инструкция, разработана в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме", Правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений (ППБ-101-89), утвержденных приказом Гособразования СССР от 04.07.1989 № 541, норм Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

1.2.  Школьные здания перед началом учебного года должны быть приняты соответствующими комиссиями, в состав которых включаются работники Государственного пожарного надзора.

1.3.  В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия и т. п., которые должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.

1.4.   Число парт (столов) в учебных классах и кабинетах не должно превышать количества, установленного нормами проектирования.

1.5.  С учащимися должны быть организованы занятия (беседы) по изучению правил пожарной безопасности в быту.

1.6. К работе в образовательном учреждении допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медосмотр, обученные, прошедшие вводный инструктаж.

1.7.   Периодический инструктаж проводится 1 раз в триместр. Допуск работника к самостоятельной работе производится после проведения инструктажа и проверки знаний настоящей инструкции.

1.8.   Исполнение требований настоящей инструкции обязательно для всех работников учреждения.

1.9.   За невыполнение требования данной инструкции виновные несут ответственность в дисциплинарном порядке.

2. Правила пожарной безопасности

2.1.   Территория учреждения должна своевременно очищаться от мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т. п.

2.2.  Дороги, проезды и подъезды к зданию, наружным пожарным лестницам должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

2.3.  Сжигание отходов разрешается не ближе 50 м от здания в специально отведенном для этих целей месте и должно производиться под контролем обслуживающего персонала.

2.4. Запрещается:

•    использовать чердак для хранения мебели и других материалов;

•    загромождать мебелью, оборудованием и другими материалами выходы на наружные эвакуационные лестницы;

•    устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов;

•    хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы. Под лестничными маршами в первом и цокольном этажах допускается устройство только помещений для узлов управления центрального отопления, водомерных узлов и электрощитовых, выгороженных перегородками из негорючих материалов;

•    устраивать в тамбурах выходов хранение (в том числе временное) любого инвентаря и материалов.

2.5. При эксплуатации электроустановок запрещается:

•    использовать электроаппараты и приборы, имеющие неисправности, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

•    пользоваться поврежденными розетками;

•    обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами;

•    пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками без подставок из негорючих материалов;

•    оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники и т. п.;

•    применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.

2.6.   Каждый работник учреждения образования должен знать на своем рабочем месте, участке места расположения средств пожарной сигнализации и уметь пользоваться ими.

2.7.   Необходимо следить за наличием и исправностью средств тушения пожара (пожарных кранов, огнетушителей, бочек с водой, лопат и т. п.) и уметь пользоваться ими.

2.8. Запрещается использовать средства пожаротушения не по назначению.

2.9.  Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей на рабочем месте, допускается только в закрытой небьющейся таре и не более необходимого количества; по окончании работы жидкости убрать, в специальное для их хранения место.

2.10. Курить на территории образовательного учреждения запрещено.

2.11.   Электросварочные и газосварочные работы проводить в строгом соответствии с установленными правилами пожарной безопасности. По окончании сварки (резки) проверять отсутствие источников загорания.

3. Действия в случае пожара

Лицо, заметившее возникновение пожара, обязано:

•    немедленно сообщить в ближайшую пожарную часть по телефону 01;

•    эвакуировать детей и сотрудников из помещений. Эвакуацию нужно начинать из того помещения, где возник пожар, а также из помещений, которым угрожает опасность распространения пожара;

•    сообщить дежурному или руководителю учреждения. Он обязан лично убедиться в отсутствии детей в опасной зоне, оказать помощь пострадавшим, вызвать по необходимости врача и скорую помощь;

•    с помощью сотрудников добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара до прибытия пожарной охраны.

Для встречи вызванной пожарной команды выделить из персонала дружины лицо, которое должно проинформировать начальника пожарной команды о том, все ли люди эвакуированы и в каких помещениях еще остались. Руководитель учреждения организует эвакуацию детей и сотрудников, тушение пожара до прибытия пожарной машины.

3.1. Правила пользования огнетушителями марки ОП-5:

•    огнетушитель ОП-5 предназначен для тушения начинающихся и небольших очагов пожаров, в том числе воспламеняющихся жидкостей.

Порядок приведения в действие огнетушителя ОП-5:

•    сорвать пломбу на рукоятке огнетушителя, выдернуть фиксатор;

•    подвести огнетушитель к очагу пожара;

•    путём кратковременных нажатий на рукоятку огнетушителя приступить к тушению пожара, направив раструб на очаг пожара.

3.2.  Правила пользования огнетушителем марки ОУ (марки ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8 цифрами определяют емкость стального баллона 2-5-8 кг). Ручные углекислотные огнетушители типа ОУ предназначены для тушения небольших загораний электропроводов, кабелей, электроустановок (тушение производить только при снятом напряжении):

•    нельзя пользоваться огнетушителями, имеющими повреждения (вмятины, орешины и пр.);

•    нельзя пользоваться непроверенными огнетушителями (не имеющими паспорта завода-изготовителя и без пломбы);

•    нельзя бросать огнетушители, хранение их разрешается только на специальных подставках с креплением;

•    запрещается хранить огнетушители вблизи отопительных приборов.

3.3. Порядок приведения огнетушителя в действие

Для приведения огнетушителя в действие необходимо:

- сорвать пломбу и выдернуть чеку;

- направить раструб на очаг пожара;

- нажать на рычаг ЗПУ.

брать рукой за раструб, во избежание обмораживания.

4. По окончании работы, перед закрытием помещений:

4.1. Отключить электронагревательные приборы (сушильные шкафы, плитки, чайники, кипятильники и т. п.), силовую и осветительную электросеть (за исключением дежурного освещения).

4.2.  Проверить состояние шкафов, мусорных ящиков, урн и т. п., обратить внимание на отсутствие горящих окурков, спичек.

4.3.   Установить, нет ли дыма, запаха гари, горелой резины и других признаков загорания.

4.4.  Освободить проходы и выходы, лестницы и другие пути эвакуации при пожаре.

4.5.  Обеспечить свободный проход (подход) к средствам пожаротушения, инвентарю и средствам пожарной сигнализации.